|  | Universität Bayreuth |  | Muster | 10/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betriebsanweisung Autoklavieren zur Entsorgung |  |  |

|  | Die Betriebsanweisung und das Betriebsbuch für die täglichen und Service-Arbeiten sind am Autoklaven auszuhängen -legen. Die Beschäftigten sind anhand dieser Anweisung vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit zu unterweisen. |
| --- | --- |
|  | Geltungsbereich |
| Lehrstuhl für ............. | Arbeitsgruppe Prof. Dr. Namen Anzahl x ?? l Autoklaven, Standort: Gebäude-, Raumnummer ...... 1 x ??? l Autoklaven, Standort: Gebäude-, Raumnummer ...... |
|  | Inbetriebnahme |
| Einweisung Kontrollen Entladen | - Autoklaven dürfen nur von eingewiesenen Personen entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers bedient werden. - Insbesondere sind die Vorschriften betreffend Wasserstandskontrolle, Beladen der Kammer, Prozeßkontrolle und Entladen von größter Bedeutung. - Insbesondere muß auch beim Entladen eine ausreichende Abkühlphase eingehalten werden und beim Öffnen des Autoklaven muß eine Schutzbrille getragen werden. |
|  | Prüfungen, Pflege und Instandhaltung |
| Verantwortlicher Prüfungen Prüfprotokoll | - Verantwortlich für die Autoklaven ist: - Namen (Tel. 0000). - Prüfungen des Erfolges derSterilisation erfolgt mit Thermoindikator-Testband und einem jährlich durch Namen.................... mit biologischem Indikator (B. Stearothermophilus Sporen). Datum und Resultat letzterer Prüfungen wird von Namen im Prüfprotokoll festgehalten. |
|  | Maßnahmen bei Betriebsstörungen |
| Meldung Servicefirma | - Bei Sörungen Gerät abschalten, wenn gefahrlos möglich. - Störungen sind umgehend zu melden bei: - Namen (Tel. 0000). - Servicefirma für den Autoklaven: - Namen Servicefirma, Tel. (0000) 00 00 00 |

Datum:		gez. Prof.