|  | Universität Bayreuth | Muster | 10/97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Betriebsanweisung Autoklavieren zur Entsorgung |

|  | Die Betriebsanweisung und das Betriebsbuch für die täglichen und Service-Arbeiten sind am Autoklaven auszuhängen -legen. Die Beschäftigten sind anhand dieser Anweisung vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit zu unterweisen. |
| --- | --- |
|  | Geltungsbereich |
| Lehrstuhl für ............. | Arbeitsgruppe Prof. Dr. Namen Anzahl x ?? l Autoklaven, Standort: Gebäude-, Raumnummer ...... 1 x ??? l Autoklaven, Standort: Gebäude-, Raumnummer ...... |
|  | Inbetriebnahme |
| Einweisung Kontrollen Entladen | Autoklaven dürfen nur von eingewiesenen Personen entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers bedient werden. Insbesondere sind die Vorschriften betreffend Wasserstandskontrolle, Beladen der Kammer, Prozeßkontrolle und Entladen von größter Bedeutung. Insbesondere muß auch beim Entladen eine ausreichende Abkühlphase eingehalten werden und beim Öffnen des Autoklaven muß eine Schutzbrille getragen werden. |
|  | Prüfungen, Pflege und Instandhaltung |
| Verantwortlicher Prüfungen Prüfprotokoll | Verantwortlich für die Autoklaven ist: Namen (Tel. 0000). Prüfungen des Erfolges derSterilisation erfolgt mit Thermoindikator-Testband und einem jährlich durch Namen.................... mit biologischem Indikator (B. Stearothermophilus Sporen). Datum und Resultat letzterer Prüfungen wird von Namen im Prüfprotokoll festgehalten. |
|  | Maßnahmen bei Betriebsstörungen |
| Meldung Servicefirma | Bei Sörungen Gerät abschalten, wenn gefahrlos möglich. Störungen sind umgehend zu melden bei: Namen (Tel. 0000). Servicefirma für den Autoklaven: Namen Servicefirma, Tel. (0000) 00 00 00 |

Datum:		gez. Prof.